# Č.j.: OBOS 56/2015

# Výzva k podání nabídky

na stavební práce zadané mimo režim zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) – veřejná zakázka malého rozsahu.

# Zadavatel: Obec Oskava

# Oskava 112, 788 01 Oskava

IČ: 00303101

Statutární zástupce: Ing. Stanislav Hýbner – starosta obce

Obec Oskava Vás tímto vyzývá k podání nabídky na provedení průzkumného hydrogeologického vrtu v souladu s touto výzvou a jejími přílohami.

Kontaktní osobou pro soutěž je:

Ing. Stanislav Hýbner - email: starosta@ou-oskava.cz,               tel.: 604 485 251.

# Klasifikace předmětu zakázky

# Průzkumné vrtné práce v lokalitě GPS - 49.9059847N, 17.1490342E

# Popis předmětu zakázky

Pro zajištění zdroje pitné vody, který bude posilovat stávající zdroj pitné vody ze stávajícího jímacího vrtu, bude proveden hydrogeologický průzkum v následujícím rozsahu:

# I. Vrtné práce

Provedení hydrogeologického vrtu HV 11 na místě určeném z výsledků měření a na základě zhodnocení geologických a hydrogeologických poměrů a po odstranění střetů zájmů zodpovědným řešitelem úkolu. Vrt bude hlouben v nesoudržných horninách průměrem do 350 mm a v soudržných horninách průměrem 254 mm, a vystrojen PVC zárubnicemi průměru 160 mm, do hloubky 50 m. Mezikruží mezi stěnami vrtu a zárubnicemi bude obsypáno křemitým štěrkem frakce 4/8 mm. Svrchní část mezikruží dle zjištěných hornin do hloubky cca 10,0 m pod terénem bude utěsněno mletým jílem. Vrt bude proveden za stálého sledování, řízení a dokumentaci odpovědným řešitelem úkolu, který na základě dokumentace průběhu prací bude určovat způsob vrtání a vystrojení vrtu tak, aby zajistil maximální vydatnost vrtu a nejlepší kvalitu podzemní vody z vrtu. Provedený vrt bude splňovat požadavky kladené ČSN 75 5115 „Jímání podzemní vody“ na studnu k jímání podzemní vody k veřejnému zásobování obce pitnou vodou.

# II. Čerpací zkoušky

1.) Krátkodobá čerpací zkouška a stoupací zkouška

Z vystrojeného vrtu bude provedena jednodenní krátkodobá čerpací zkouška dle metodiky neustáleného proudění, ukončená jednodenní stoupací zkouškou, k určení hydraulických parametrů hornin, údajů potřebných k určení jímací schopnosti vrtu – způsob provozního čerpání zajišťující maximální čerpané množství podzemních vod z vrtu a maximální životnost vrtu – vyloučení sufóze vrtu.

Měřené údaje budou dle přílohy č. 4 ČSN 73 6614“ Zkoušky zdrojů podzemní vody“.

2.) Poloprovozní čerpací zkouška a stoupací zkouška

Po ukončení krátkodobé čerpací zkoušky bude provedena 21-denní poloprovozní čerpací a 3-denní stoupací zkouška, k určení využitelné vydatnosti vrtu a k odběrům vzorků vod na rozbory. Měřené údaje při poloprovozní čerpací zkoušce budou dle přílohy č. 2 ČSN 73 6614 „Zkoušky zdrojů podzemní vody“. První vzorek na krácený rozbor dle vyhlášky 252/2004 Sb. bude odebrán na konci I. deprese, druhý vzorek na úplný rozbor dle citované vyhlášky bude odebrán na konci 21-denní čerpací zkoušky.

# III. Odběry a rozbory vzorků – Vzorkovací výkony

Vzorky podzemních vod z vrtu budou bezodkladně dopravovány do laboratoře na rozbory. Vzorky budou analyzovány v akreditované laboratoři, v rozsahu kráceném a úplném rozboru dle vyhlášky 252/2004 Sb., přičemž vzorek na úplný rozbor dle vyhlášky bude odebrán na konci 21-denní čerpací zkoušky.

# IV. Geologické práce – Výkony geologické služby

1.) Sledování, řízení, koordinace a dokumentace

Projektované práce budou zahájeny po odstranění střetů zájmů (vyjádření, stanoviska dotčených orgánů, atd.). Veškeré práce budou prováděny za sledování, řízení a dokumentace odpovědným řešitelem úkolu, přičemž vrtné práce budou prováděny za stálého sledování a řízení a dokumentaci  odpovědným řešitelem úkolu.

# 2.) Závěrečná zpráva

Prováděné práce budou vyhodnoceny v závěrečné zprávě hydrogeologického průzkumu s návrhem způsobů jímání. Na základě závěrečné zprávy bude zpracováno vyjádření osoby s odbornou způsobilostí v hydrogeologii v rozsahu dle vyhlášky 432/2001 Sb., jako podklad k žádosti o povolení k odběru podzemních vod. V závěrečné zprávě bude zhodnoceno vyhodnocení využitelného množství podzemních vod a doporučení k jejich ochraně dle vyhlášky 369/2004 Sb., o projektování, provádění a vyhodnocování geologických prací. Dále budou zpracovaná doporučení způsobů čerpání dle ČSN 75 5115, zajišťujících čerpání maximálního množství podzemní vody z vrtu a maximální životnost vrtu - vyloučení sufóze vrtu.

# Cenová část nabídky

# Název výkonu - dodávky MJ Poč. MJ Kč/MJ Kč celkem

Provádění a vyhodncování hydrogeologického průzkumu

# I. Vrtné práce

1.) Vrtání průměru 350/254 mm hloubka 0-50 m m 50 m

2.) Pažení a odpažení pracovních ocel. pažnic m 10

4.) Vystrojení vrtu PVC zárubnicemi DN160 m 50

5.) Obsypání vrtu štěrkem včetně materiálu m 40

6.) Těsnění mezikruží vrtu mletým jílem do hloub. 10,0 m

7.) Přeprava soupravy a materiálu P 1

8.) Příplatek za těžce dostupný terén P 1

Provedení vrtu celkem:

# II. Čerpací zkouška

1.) Provedení krátkodobé čerpací zkoušky po ukončení vrtu

2.) Provedení 21-denní čerpací a 3-denní stoupací zkoušky

3.) Montáž a demontáž soupravy M,D

4.) Příplatek za těžce dostupný terén M,D

Čerpací zkouška celkem:

# III. Vzorkovací výkony dle vyhlášky 252/2004 Sb.

1.) Odběr a krácený chemický a biologický a mikrobiologický rozbor

# 2.) Přeprava vzorku, cesta tam a zpět km

3.) Odběr a úplný chemický a biologický a mikrobiologický rozbor vč. pesticidů

# 4.) Přeprava vzorku km

Vzorkovací výkony celkem:

# IV. Výkony geologické služby

1.) Sledování, řízení a koordinace terénních prací, dokumentace vrtu, čerpací zkoušky soubor

- Jízda autem 5x tam a zpět km

- Závěrečné zpracování

Výkony geologické služby celkem:

Celkem bez DPH

V nabídkové ceně nejsou zahrnuty náklady na zajištění staveniště pro vrtnou soupravu a na příjezdovou cestu k místu vrtu, které bude určeno odpovědným řešitelem úkolu zajišťujícím provádění a vyhodnocení průzkumu na základě podrobného zhodnocení hydrogeologických poměrů území, s využitím výsledků provedených geofyzikálních průzkumů, pro strojní mechanismy. Přebytečné zeminy z vrtu (do 0,5 m3) budou ponechány na místě a budou odklizeny po provedení manipulační šachty a přivaděče do vodojemu.

# Místo Plnění

katastrální území Obce Oskava.

Prohlídku místa plnění zadavatel neorganizuje, místo plnění je volně přístupné.

# Lhůtu a místo podání nabídky

Nabídky se podávají osobně nebo doporučeně poštou v uzavřených obálkách označených názvem zakázky „Oskava“ a nápisem „neotvírat – soutěž“, a adresou uchazeče, opatřené na uzavření razítkem, případně podpisem uchazeče. Nabídky musí být doručeny nejpozději dne 29.01.2015 do 15:00 hod. Nabídku může zájemce doručit po celou dobu lhůty pro podání nabídky poštou nebo osobně a to v úřední hodiny: Pondělí – Pátek 8:00 – 15:00

na adresu zadavatele:

Obecní úřad Oskava, Oskava 112, 788 01 Oskava.

Osobní předání nabídky je potřebné si předem domluvit na tel.: 583 233 554

# Otevírání obálek

# Otevírání obálek se uskuteční dne 29. 01. 2015 v 16,00 hod. na úřadě obce Oskava.

Otevírání obálek je pro uchazeče veřejné.

Otevírání obálek s nabídkami provede komise ustanovená zadavatelem.

# Hodnotící kritéria

Nabídky, které budou obsahovat všechny požadované náležitosti v předepsaném rozsahu, bude zadavatel hodnotit podle výše nabídkové ceny a referencí uchazeče.

Kvalifikace potřebná pro plnění předmětu zakázky (požadované doklady k prokázání kvalifikace):

# Základní kvalifikační předpoklady prokáže uchazeč:

- prostou kopií výpisu z OR

- prostou kopií živnostenského listu – tj. oprávněním k podnikání pro předmět zakázky

- čestným prohlášením dle přiloženého vzoru podepsaným oprávněnou osobou uchazeče

Technické a kvalifikační předpoklady splňuje dodavatel, který předloží:

- seznam obdobných min. 5 zakázek za poslední 3 roky s uvedením kontaktu na objednatele.

# Lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni

# Uchazeči jsou svými nabídkami vázáni ode dne podání nabídky do 30.12.2015.

# Další požadavky pro plnění zakázky

Pokud uchazeč předpokládá provedení prací v součinnosti se subdodavatelem, je povinen v nabídce uvést, na které části díla se bude subdodávka vztahovat a uvést obchodní název předpokládaného subdodavatele.

# Obsah a forma nabídek

- požadované doklady k prokázání kvalifikace

- cenová nabídka vypracovaná uchazečem v rozsahu předaného soupisu prací

Nabídka bude zpracována v českém jazyce.

Zadavatel nepřipouští variantní řešení oproti zadání.

# Nabídka bude vyhotovena ve 2 provedeních – 1x originál a 1 x prostá kopie

Nabídka – originál i kopie - bude zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy včetně příloh např. tak, že budou listy svázány provlečenou šňůrkou, která bude zajištěna přelepkou s podpisem uchazeče. Nabídku lze zajistit i jiným obdobným způsobem. Nabídka nebude obsahovat volné listy, přepisy a opravy, které by mohly zadavatele uvést v omyl.

# Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny včetně platebních podmínek

Nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady uchazeče potřebné ke kompletnímu splnění zakázky. Uchazeč odpovídá za její úplnost při ocenění celé zakázky v rozsahu předaného soupisu prací. Nabídková cena bude definována jako cena za celou zakázku v cenové úrovni platné v době předpokládané realizace. Cena bude uvedena bez DPH.

# Platební podmínky:

Zadavatel nebude poskytovat zálohy. Provedené práce budou uhrazeny na základě měsíčních faktur, které budou doloženy soupisem provedených prací a dodávek za fakturační období. Platby budou probíhat výhradně v Kč. Rovněž veškeré cenové údaje budou uváděny v Kč. Splatnost daňového dokladu je min. 30 dnů.

# Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu, upřesnění nebo doplnění podmínek výzvy v průběhu lhůty pro podávání nabídek. Zadavatel si vyhrazuje právo výzvu zrušit. Zadavatel si vyhrazuje právo odmítnout všechny předložené nabídky. Zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu se žádným uchazečem. Uchazeči nevzniká nárok na úhradu nákladů spojených s vypracováním a podáním nabídky.

# Požadavek zadavatele

V případě, že nemůžete z kapacitních, nebo jiných důvodů podat nabídku, oznamte tuto skutečnost neprodleně zadavateli, případně osobě pověřené administrací soutěže.

# V Oskavě 14.1.2015

…………………………………………

# Stanislav Hýbner

Starosta obce Oskava